**在用镜子类型清单**

1. 富士在用镜子型号：

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **型号** |
| 环扫超声电子内镜（检查用） | EG-580UR |
| 凸阵扫描超声电子内镜（治疗用） | EG-580UT |
| 高清电子胃镜 | EG-601WR |
| 高清电子结肠镜 | EC-601WM |
| 双气囊小肠镜 | EN-450T5 |
| 高清电子胃镜 | EG-590WR |
| 高清电子结肠镜 | EC-590WM |
| 高清电子结肠镜 | EC-590WM4 |
| 激光电子放大胃镜 | EG-L590ZW |
| 激光电子胃镜 | EG-L590WR |
| 高清电子经鼻胃镜 | EG-580NW2 |
| 高清电子放大胃镜 | EG-760Z |
| 高清电子肠镜 | EC-760R-V/M |
| 高清电子治疗胃镜 | EG-760CT |
| 高清电子治疗肠镜 | EC-740T/M |
| 双气囊小肠镜 | EN-580T |
| 高清电子治疗胃镜 | EG-580RD |
| 高清电子治疗肠镜 | EC-580RD/M |
| 激光电子放大胃镜 | EG-L600Z7 |
| 电子肠镜 | EC-530WM |

二、奥林巴斯在用镜子型号：

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **型号** |
| 电子胸腔镜 | LTF TYPE 240 |
| 电子支气管内窥镜 | BF-Q290 |
| 电子支气管内窥镜 | BF-1TQ290 |
| 纤维支气管内窥镜 | BF-P60 |
| 超声光纤电子支气管镜 | BF-UC260FW |
| 电子上消化道内窥镜 | GIF-H170 |
| 超声电子胃镜 | GF-UCT240-AL5 |
| 超声电子胃镜 | GF-UE260-AL5 |
| 电子上消化道内窥镜 | GIF TYPE 2TQ260M |
| 电子胃镜 | GIF-H260 |
| 电子胃镜 | GIF-N260 |
| 电子上消化道内窥镜 | GIF TYPE H260 |
| 电子上消化道内窥镜 | GIF TYPE Q260J |
| 电子胃镜 | GIF-XQ260 |
| 电子上消化道内窥镜 | GIF-HQ290 |
| 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 |
| 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290Z |
| 电子十二指肠内窥镜 | JF TYPE 260V |
| 电子结肠镜 | CF-H260AZI |
| 电子结肠镜 | CF-Q260AI |
| 电子结肠镜 | CF-H260AI |
| 电子结肠内窥镜 | CF TYPE H260AI |
| 电子结肠内窥镜 | PCF TYPE Q260JI |
| 电子结肠镜 | PCF-Q260JI |
| 电子大肠内窥镜 | CF-H170I |
| 电子结肠内窥镜  | PCF TYPE Q260AZI |
| 电子结肠内窥镜 | CF-H290I |
| 电子结肠内窥镜 | CF-HQ290I |
| 电子结肠内窥镜 | CF-HQ290ZI |
| 单气囊电子小肠内窥镜 | SIF TYPE Q260 |
| 电子结肠内窥镜 | PCF-H290ZI |
| 电子结肠内窥镜 | CF-H290ECI |
| 电子鼻咽喉内窥镜 | ENF TYPE VT2 |
| 电子鼻咽喉内窥镜 | ENF-V3 |
| 电子胆道内窥镜 | CHF TYPE V |
| 纤维气管插管内窥镜 | LF-TP |
| 纤维气管插管镜 | LF-GP |
| 纤维膀胱肾盂镜 | CYF-3 |
| 电子输尿管肾盂镜 | URF-V2 |
| 电子膀胱肾盂镜 | CYF-VHA |

三、STORZ在用镜子型号：

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **型号** |
| 纤维胆道镜 | 11292AD1 |
| 电子输尿管镜 | 11278V |
| 输尿管纤维镜 |  11278A1 |