## 医用耗材
产品调研需求清单
序号 | 耗材名称 | 功能需求 | 参数要求 | 其他要求 | 单位
1 | 外科牵开器 | 用于外科手术时牵开组织，显露手术视野 | 手动操作、自锁式手术器械，用于暂时性分离组织或其他解剖结构，暴露术中接近的内部组织或器官，有钝形、锐形、开窗形等多种形式的钩状刀片。 | 产品在《广州市医保医用耗材目录映射库》内（见附件二） | 个
2 | 医用超声耦合剂 | 用于超声诊断或治疗操作中，填充或涂敷于人体完好皮肤/黏膜与探头（或治疗头）辐射面之间，作为传导超声波的中介媒质。 | 无菌型，有多种包装规格。 | 产品在《广州市医保医用耗材目录映射库》内（见附件二） | 支
3 | 腹膜透析管路 | 配合腹膜透析机以及专用的腹膜透析管将腹膜透析液导入腹腔。 | 由泵管、联通盒、三通、罗伯特夹、腹腔接口、插瓶针、翼型接头、扁翼接头、连接导管构成，有多种型号可选 | 产品在《广州市医保医用耗材目录映射库》内（见附件二） | 条
4 | 包皮自动切除环 | 用于治疗包皮过长、包茎。 | 成人型由套茎环（带手柄）、松紧绳、辅助环、螺栓组成。儿童型由套茎环（带手柄）、松紧绳组成。 | 产品在《广州市医保医用耗材目录映射库》内（见附件二） | 套
5 | 医用弹力绷带 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用 | 包含各型号弹力网帽、弹力网套 | 产品在《广州市医保医用耗材目录映射库》内（见附件二） | 个
6 | 胶质银止血明胶海绵 | 该产品在牙槽外科中，用于预防干槽症形成、创口感染、继发出血以及龋切除术后创面的覆盖或在牙周病治疗时使用。 | 棕褐色海绵，由明胶(取材于猪皮)和胶质银组成，尺寸为14×7×7mm(±2mm）。 | 产品在《广州市医保医用耗材目录映射库》内（见附件二） | 个
7 | 呼吸道用吸引导管(吸痰管） | 与负压装置配套，对患者作吸痰一次性使用。 | 由硬头、导管、尾座组成，有多种型号可选。 | 产品在《广州市医保医用耗材目录映射库》内（见附件二） | 条
8 | 胸腔引流管 | 用于引流出腔内的体液、空气或脓液 | 不带针，适用于气胸、血胸、脓胸或其他肋膜积水状况的治疗。 | 产品在《广州市医保医用耗材目录映射库》内（见附件二） | 条
9 | 一次性腔镜套管针及组件 | 微创手术或胸腔穿刺引流术时，作撑开体表皮肤及辅助过线、打结时一次性使用。 | 由皮肤撑开器、过线推结器组成 | 产品在《广州市医保医用耗材目录映射库》内（见附件二） | 条
10 | 一次性使用鼻饲管（儿科专用） | 通过鼻腔插入胃内，为不能经口摄取食物的患者补充营养用。 | 由导管、带帽接头组成。 | 产品在《广州市医保医用耗材目录映射库》内（见附件二） | 条
11 | 一次性使用输注泵 | 用于微量输注药液 | 一次性使用输注泵由防护盖（包含加液口、贮液囊和出液口）、贮液囊保护罩、三通阀和流量控制管组成。 | 产品在《广州市医保医用耗材目录映射库》内（见附件二） | 个
12 | 一次性使用鼻吸氧管 | 为患者吸氧用 | 双腔式，由双腔鼻塞、鼻输氧管、调节管、导管连接件、输氧导管及输氧接头组成 | 产品在《广州市医保医用耗材目录映射库》内（见附件二） | 条
13 | 一次性使用开创保护器 | 适用于内窥镜手术及小切口手术，扩张切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。 | 产品由弹性扩张圈和隔离膜组成 | 产品在《广州市医保医用耗材目录映射库》内（见附件二） | 个
14 | 一次性使用冲洗器 | 供尿道、膀胱冲洗时一次性使用 | 由进气器件、瓶塞穿刺器、导管（上、下导管、输液导管、排液导管）、滴斗、连接头组成 | 产品在《广州市医保医用耗材目录映射库》内（见附件二） | 个
15 | 一次性使用无球囊导尿管 | 用于导尿 | 由导管和接头组成，具有多种管径不同的规格型号。 | 产品在《广州市医保医用耗材目录映射库》内（见附件二） | 条
16 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 用于导尿 | 由管身、锥形接口、单向阀、球囊组成，双腔型。 | 产品在《广州市医保医用耗材目录映射库》内（见附件二） | 条
17 | 一次性使用无菌硅胶导尿管(经皮肾专用) | 供泌尿系统导尿、冲洗用 | 按使用人群不同分为成人用和小儿用，按有无球囊分为有球囊和无球囊，每种有不同规格。 | 产品在《广州市医保医用耗材目录映射库》内（见附件二） | 条
18 | 医用固定带 | 用于骨折外固定 | 颈肩腕托带、肋骨固定带、全弹力腰围、锁骨固定带、下肢固定带 | 产品在《广州市医保医用耗材目录映射库》内（见附件二） | 条
19 | 医用夹板 | 用于骨折外固定 | 肱骨外科颈夹板 | 产品在《广州市医保医用耗材目录映射库》内（见附件二） | 个
20 | 医用外固定支具 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑 | 超肩外科颈固定支具、颈托、颈围、胫腓超踝固定支具、前臂固定支具、塑形桡骨固定支具、膝踝固定支具 | 产品在《广州市医保医用耗材目录映射库》内（见附件二） | 个
21 | 带线缝合针(医用涤纶编织线) | 供外科手术中对人体组织缝合、结扎之用 | 医用缝合针和与医用涤纶(聚酯纤维)编织线连接。 | 产品在《广州市医保医用耗材目录映射库》内（见附件二） | 包